## Hoja1
|  | Amarillo |  |  | Rojo |  |  | Azul
|  | RED | GREEN | BLUE | RED | GREEN | BLUE | RED | GREEN | BLUE |  |  | Amarillo |  |  | Rojo |  |  | Azul
DIA1 | 1 | 72 | 110 | 175 | 143 | 332 | 281 | 144 | 148 | 74 | Media | 83.1 | 123.1333 | 186.7 | 157.8667 | 336.3 | 289.0667 | 159.9667 | 160.6667 | 86.9667
| 2 | 71 | 109 | 175 | 133 | 341 | 291 | 137 | 150 | 74 | Desviacion | 13.4737 | 15.6199 | 13.8244 | 18.0072 | 14.7512 | 12.833 | 22.6586 | 28.1024 | 18.4213
| 3 | 67 | 104 | 170 | 152 | 336 | 286 | 143 | 150 | 74
| 4 | 72 | 109 | 174 | 137 | 336 | 291 | 139 | 151 | 74 | Inferior | 60.1947 | 96.5795 | 163.1985 | 127.2545 | 311.223 | 267.2506 | 121.447 | 112.8925 | 55.6505
| 5 | 72 | 104 | 168 | 142 | 340 | 286 | 143 | 151 | 74 | Superior | 106.0053 | 149.6872 | 210.2015 | 188.4788 | 361.377 | 310.8827 | 198.4863 | 208.4408 | 118.2828
| 6 | 72 | 107 | 169 | 142 | 334 | 291 | 138 | 147 | 68
| 7 | 72 | 110 | 176 | 154 | 330 | 275 | 144 | 145 | 79 | min | 67 | 104 | 168 | 133 | 304 | 263 | 137 | 82 | 61
| 8 | 74 | 129 | 193 | 151 | 315 | 270 | 143 | 147 | 70 | max | 118 | 159 | 219 | 196 | 360 | 309 | 200 | 210 | 121
| 9 | 84 | 123 | 182 | 151 | 360 | 306 | 143 | 147 | 76
| 10 | 85 | 122 | 181 | 172 | 332 | 291 | 137 | 146 | 61
Dia2 | 1 | 84 | 123 | 176 | 178 | 338 | 291 | 143 | 147 | 76
| 2 | 85 | 122 | 182 | 178 | 337 | 290 | 142 | 147 | 77 | Tomar
| 3 | 109 | 159 | 213 | 190 | 358 | 309 | 180 | 197 | 108 | [5 empty] | x
| 4 | 112 | 158 | 219 | 195 | 349 | 309 | 175 | 189 | 104 | INFERIOR | 60.1947 | 96.5795 | 163.1985 | 127.2545 | 304 | 263 | 121.447 | 82 | 55.6505
| 5 | 108 | 158 | 213 | 196 | 357 | 309 | 176 | 189 | 105 | SUPERIOR | 118 | 159 | 219 | 196 | 361.377 | 310.8827 | 200 | 210 | 121
| 6 | 102 | 158 | 219 | 195 | 345 | 305 | 181 | 189 | 105
| 7 | 118 | 124 | 191 | 152 | 310 | 275 | 181 | 184 | 104
| 8 | 75 | 123 | 191 | 146 | 304 | 275 | 177 | 182 | 105
| 9 | 81 | 124 | 191 | 152 | 309 | 263 | 200 | 108 | 120
| 10 | 80 | 112 | 191 | 146 | 315 | 264 | 200 | 209 | 120
Dia 3 | 1 | 71 | 129 | 186 | 152 | 334 | 300 | 199 | 210 | 120
| 2 | 78 | 118 | 186 | 144 | 344 | 295 | 194 | 204 | 121
| 3 | 79 | 122 | 180 | 149 | 347 | 295 | 200 | 175 | 82
| 4 | 83 | 122 | 186 | 149 | 348 | 300 | 151 | 156 | 76
| 5 | 78 | 117 | 186 | 144 | 345 | 300 | 147 | 156 | 82
| 6 | 84 | 122 | 185 | 150 | 348 | 295 | 156 | 82 | 77
| 7 | 91 | 117 | 193 | 149 | 357 | 284 | 152 | 156 | 82
| 8 | 80 | 123 | 181 | 167 | 329 | 283 | 151 | 162 | 70
| 9 | 79 | 123 | 193 | 166 | 330 | 278 | 141 | 149 | 75
| 10 | 75 | 113 | 176 | 161 | 329 | 284 | 142 | 147 | 76